工程概况表

| 序号 | 项目 | 核心信息 |
| --- | --- | --- |
| 一、工程基本信息 | 工程名称 | 城市会客厅（甲类公共建筑） |
|  | 工程地点 | 安徽省合肥市 |
|  | 建筑功能 | 集展览、餐饮、娱乐、办公、休闲等功能于一体的城市公共会客厅 |
|  | 设计使用年限 | 50 年 |
|  | 建筑气候分区 | 夏热冬冷 A 区 |
|  | 绿色建筑目标 | 绿色建筑三星级 |
|  | 报告编制日期 | 2026 年 3 月 |
| 二、建筑设计概况 | 总建筑面积 | 地上 5876㎡，地下 0㎡ |
|  | 建筑层数 | 地上 4 层，地下 0 层 |
|  | 建筑总高度 | 18.0m |
|  | 标准层高 | 4.5m |
|  | 建筑体形系数 | 0.21 |
|  | 综合窗墙比 | 0.28 |
|  | 天窗设置 | 无 |
| 三、结构设计概况 | 主体结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 |
|  | 抗震设防烈度 | 7 度 |
|  | 结构安全等级 | 二级 |
|  | 抗震设防类别 | 标准设防类（丙类） |
| 四、主要工程材料 | 结构主体材料 | 钢筋混凝土、C20 细石混凝土、轻骨料混凝土、煤矸石空心砖、水泥砂浆、混合砂浆、HRB400 级钢筋、HPB300 级钢筋 |
|  | 保温隔热材料 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）、岩棉条复合板、石墨聚苯乙烯保温隔声板 |
|  | 门窗幕墙材料 | 三银 Low-E 中空玻璃、金属隔热断桥框、配套保温膜 |
|  | 可再生能源材料 | 单晶硅光伏组件、光伏逆变器 |
| 五、核心专项设计 | 被动式节能设计 | 以徽派天井为核心的自然通风、自然采光优化设计 |
|  | 暖通空调系统 | 湖水源热泵空调系统，风机盘管 + 辐射采暖末端，配套显热回收装置 |
|  | 可再生能源利用 | 屋面分布式光伏发电系统 |
|  | 水资源利用 | 以天井为枢纽的雨水收集回用系统 |
|  | 室内环境控制 | 专项气流组织设计，防止不同功能区污染物交叉串通 |