徽厅聚绿·天井承合项目——建筑专业安全防护产品设计说明

编制阶段：建筑方案设计阶段

依据规范：GB/T 50378-2019《绿色建筑评价标准》4.2.3；GB 15763系列《建筑用安全玻璃》；JGJ 113《建筑玻璃应用技术规程》；GB/T 7106《建筑门窗性能检测方法》

一、概述

本项目为合肥市城市会客厅公共建筑，面积涵盖教学、会议、健康服务等功能。按 4.2.3 条文要求，全面采用安全防护功能产品与配件，提升建筑整体安全性能。

二、第1款：安全防护功能玻璃（5分）

 1. 玻璃选型

本项目外窗、玻璃幕墙、雨篷、楼梯间栏板等关键部位均采用：

6+1.14PVB+6 钢化夹胶安全玻璃

2. 安全防护功能

- 破碎后不飞溅，碎片粘附在中间膜层，避免伤人；

- 抗冲击强度满足 GB 15763.3 要求；

- 可有效防止玻璃脱落造成的高空坠物风险；

- 兼具隔声、隔热、安全防护三重功能。

 3. 构造设计

- 玻璃与框体采用柔性密封+机械锚固连接，防止温度变形导致脱落；

- 玻璃边缘设置减磨垫块，避免应力集中。

三、第2款：具备防夹功能的门窗（5分）

 1. 门窗选型

全部门窗（尤其是人员密集区域）采用：

带防夹功能的断桥铝门窗 + 感应式防夹五金系统

2. 防夹功能

- 门扇关闭时检测到障碍物自动停止或反向开启；

- 防夹力≤150N，满足公共空间安全使用要求；

- 适用于教室、走廊、出入口等高频通行区域。

 3. 构造特点

- 五金系统含防夹感应胶条/红外传感器；

- 启闭速度可控，避免快速关门造成夹伤。

四、合规性结论

本项目全面采用安全玻璃与防夹功能门窗，满足条文两款要求，安全防护性能达标，评定为满分（10分）。

——————————————

（本文件为方案阶段设计说明，不替代检测报告，实际施工后补充检测资料）
