徽厅聚绿·天井承合项目——人车分流专项设计说明（方案阶段）

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

编制阶段：建筑方案设计阶段

编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文4.2.5

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

 一、人车分流设计总体思路

本项目作为合肥市城市会客厅公共建筑，秉持“安全优先、步行友好”原则，构建**“人车分流、流线清晰、互不干扰”**的交通组织体系。通过空间分隔与流线组织，有效分离机动车、非机动车（自行车）及行人，保障各交通方式安全高效运行。

 二、人车分流具体措施

1. 场地出入口分离

- 人车分流：建筑主入口主要服务行人（主门厅），车辆通过外围环路或专用车道直达地下车库入口，避免地面车辆与行人在主入口处冲突。

- 流线组织：人行流线垂直于车行流线，形成“十字交叉”或“分离式”布局，减少交汇点。

2. 步行与自行车交通系统

- 步行系统：建筑周边及内部设置连续步行步道，宽度≥3.0m，路面采用防滑透水材料，连接各功能区与城市人行道。

- 自行车系统：在建筑主入口旁侧或地下车库出入口附近设置专用自行车停放区/骑行通道，与步行道通过绿化带或路缘石物理隔离，保障骑行安全。

3. 空间物理分隔

- 绿化隔离：利用行道树、绿化带、景观小品等元素，在车行道路与步行/自行车道之间形成物理隔断，阻断视线干扰，保障行人安全。

- 高差分隔：主要车行道与人行地面设置0.15m-0.3m高差，从空间上强制分流，避免混行。

 三、合规性说明

本项目通过出入口分离、流线组织及物理分隔，全面实现人车分流，步行与自行车交通系统独立且安全，完全符合《绿色建筑评价标准》4.2.5条文要求，评定为达标（8分）。

备注：本文件为方案阶段设计说明，非正式施工/检测文件，实际项目实施后将补充详细流线分析图及照度检测报告。
