# 建筑专业图纸与设计说明（节选：结构相关部分）

## 一、项目概况

围屋新语，绿色书境——一座传承客家智慧的未来绿色图书馆项目，建设地点位于赣州章田路南康区江西理工大学，建筑功能：办公，建筑面积：50602 ㎡，建筑高度：30.7m，结构形式：框架-剪力墙结构，设计使用年限：50年，抗震设防烈度：[7]度。

## 二、结构体系与功能适配说明

1.  **结构选型**：本项目采用[框架-剪力墙结构]，竖向构件布置均匀，水平抗侧力体系清晰，可有效传递竖向荷载及风、地震等水平作用，满足建筑空间划分及使用功能需求。

2.  **围护系统设计**：外墙采用[钢筋混凝土剪力墙+保温装饰一体化板/玻璃幕墙]，屋面为[钢筋混凝土板+防水保温层]，门窗及幕墙系统均按规范进行抗风压、水密性、气密性设计，满足安全、耐久及防护要求。

3.  **规范依据**：设计严格遵循《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068）、《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3）、《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ 102）等标准。

## 三、图纸清单

- 建筑总平面图、平立剖面图

- 墙身大样图、节点构造详图

- 门窗、幕墙及屋面系统设计图

- 设计说明及节能、防火专篇

---
