# 关键构件计算书、大样图

## 一、设计依据

1.  《建筑抗震设计规范》（GB 50011）

2.  《建筑结构荷载规范》（GB 50009）

3.  《建筑内部非结构构件技术规程》

4.  项目建筑/结构专业图纸

## 二、计算内容

1.  **轻质隔墙**：计算龙骨与结构连接点的抗拔、抗剪承载力，满足自重及地震作用要求；设置竖向伸缩缝，适应层间位移。

2.  **吊顶系统**：计算主龙骨、吊杆与楼板连接的承载力，满足自重、吊顶荷载及地震作用要求；龙骨间距≤1200mm，设置伸缩节。

3.  **机电设备支架**：计算设备自重、风荷载及地震作用下的支架承载力，采用型钢+预埋件连接，满足抗震要求。

## 三、计算结论

关键构件承载力、连接强度及变形适应性能均满足规范要求，连接可靠。

## 四、大样图说明

包含隔墙与结构连接大样图、吊顶节点大样图、设备支架连接大样图等，明确施工及安装要求。
