# 外部设施设计说明、计算书和结构大样图（节选）

## 一、设计依据

1.  《民用建筑设计统一标准》（GB 50352）

2.  《建筑结构荷载规范》（GB 50009）

3.  《混凝土结构设计规范》（GB 50010）

4.  项目建筑/结构专业图纸

## 二、设计内容

1.  **外遮阳设施**：采用铝合金百叶遮阳系统，支承构件为Q235B钢，与主体混凝土结构通过膨胀螺栓+预埋件连接，抗风压等级为[5]级。

2.  **太阳能设施**：光伏组件支架采用铝合金型材，基础为混凝土配重基础，满足10年一遇风荷载要求。

3.  **空调室外机**：设置专用机位，采用型钢支架固定，预留检修通道，便于维护。

4.  **外墙花池**：采用钢筋混凝土悬挑结构，与主体结构整浇，防水层采用耐候防水涂料。

## 三、计算结论

各类外部设施支承结构承载力、变形及稳定性均满足规范要求，连接可靠。

## 四、大样图说明

包含预埋件布置图、节点连接大样图、检修口构造图等，明确施工及安装要求。
