# 防水防潮设计说明（节选）

## 一、设计依据

1.  《住宅室内防水工程技术标准》（JGJ 298）

2.  《建筑地面设计规范》（GB 50037）

3.  《建筑防水工程技术规范》（GB 50108）

## 二、防水防潮范围及构造

1.  **地面防水**：卫生间、浴室地面满铺防水涂料，厚度≥1.5mm，找坡坡度≥1%，管根、地漏做附加层。

2.  **墙面防潮**：墙面防水上翻至1.8m，与地面防水形成封闭，阴阳角做圆弧处理。

3.  **顶棚防潮**：采用耐潮材料，避免结露受潮。

## 三、技术参数

- 防水涂料：拉伸强度≥1.2MPa，断裂伸长率≥200%

- 防水卷材：耐热度≥90℃，低温柔性≤-20℃

- 防潮材料：水蒸气透过率≤0.01g/(m²·h)
