愈境医院·绿色技术应用说明——屋顶花园
[image: image1.png]G B At — — 100X300X600 Z A& K2 XRE(10X104# %)
o — 308 ITEHARD L
10RE4%%—B -~
100z B %Off;;%mi — 00000 LREERERE
20 BB HAB— & L 08 3T ERARSY 120X300125% 0 $BEAAK F6)
& | gyesg — 250%X250x230 C20 %%+ 48500
EQ,10 — BYATRE
- (@)
LY RYLGRY =
NSV ]
R R IR ZZIR RN
RRRRIRNERANN) BB 0150 -
gmg' '/,/‘Z_,@// 77, 777 7 777 e '
ESE ~ . o-a /'/ @) AL
. ; /% - -<O-'.’_'....;“‘-_"‘ .»_,"'a' ‘L‘_ S
lg R SRR S B R N %{Mﬁﬁ@
év\I} AVAYAVAYATATATAATAAAY AV / / /_'.' ‘._: .3 / / . / // '”4;4"'/ ."4 > : - 51‘}-
WMMWMW
1ool oo ¥HERh ool e | 250

'I

'I



一、屋顶花园设计说明
屋顶花园与景观天井是愈境医院绿色建筑体系中的重要组成部分，不仅为医护患提供了疗愈景观与休闲空间，更作为生态调节层与节能缓冲带，在隔热、蓄水、通风、采光等方面发挥系统性作用，实现“景观即技术”的一体化设计目标。

本绿色屋顶采用多层复合构造体系，从下至上依次为胶合板夹板、蒸汽控制层、绝缘材质、防水膜、防护垫、排水层、过滤层及绿色屋顶表层，各层级协同实现生态与建筑性能的双重优化。

蒸汽控制层与绝缘材质阻断热传导与水汽渗透，降低建筑能耗；防水膜搭配防护垫形成双重防渗屏障，避免屋顶渗漏风险。排水层与过滤层高效疏导积水、截留杂质，既保障植物根系呼吸，又防止基质流失；顶层的植被层选用本土草本植物，不仅能吸附扬尘、缓解城市热岛效应，还可通过植被蒸腾调节微气候，同时提升建筑的生态美学价值

二、设计手法详解
1.通风调节手法

1.1轻质种植土与植被层形成蒸发冷却面，降低屋顶表面温度，与周边硬质屋面形成温差，促进局部气流，辅助建筑自然通风；

1.2景观天井作为竖向风道，结合可开启窗扇与下部空间连通，在热压作用下形成拔风效应，提升病房与公共区域的空气流通效率。

1.3屋顶排水板层与种植土之间设置透气排水层，避免积水的同时保障基层通风，防止结构潮湿；

1.4木平台采用架空铺设（木龙骨+混凝土垫块），保证下部空气流通，延长木材寿命并减少热积聚。

2.采光与视觉连通手法

2.1景观天井结合侧窗与顶部采光窗，将自然光引入建筑内部走廊及相邻房间，减少日间人工照明能耗；

2.2采用透光率适宜的玻璃或格栅顶盖，避免眩光，营造柔和均匀的光环境。

2.3屋顶花园与景观天井形成多层次的立体绿化视觉体系，从室内多处可见绿景，提升医护患心理舒适度；

3.热环境调节手法

3.1种植层构造“轻质种植土+无纺布+蓄排水板+防水保护层”形成具有保温、蓄水、蒸发冷却功能的复合屋面系统，显著降低屋顶传热系数；

3.2铺装材料选择：花岗岩铺装采用浅色荔枝面或火烧面，反射太阳辐射，降低表面温度；木平台采用防腐木，热传导系数低，触感舒适，夏季不易积热；

4.光伏与节能整合手法

4.1光伏绿化复合系统

屋顶花园中局部设置架空式光伏阵列，光伏板下方空间仍可用于绿化或活动，实现“光伏+绿植”复合利用；光伏板朝向与倾角经模拟优化，避免被绿化植被遮挡，确保发电效率；光伏发电供给屋顶照明、灌溉系统等，实现局部能源自给。

4.2节水与资源循环

蓄排水板层收集雨水，用于绿化灌溉，减少自来水消耗；轻质种植土与可再生木材料的使用，降低建材碳足迹。

5.综合节能与人性化设计
5.1节能测算贡献

屋顶花园夏季可降低屋面外表面温度，相应降低顶层空调负荷；透水铺装与绿化层减少雨水径流，缓解城市排水压力。

5.2人性化细节

木板平台采用防滑槽设计（表面纹路处理），保障雨雪天气安全；铺装接缝处预留排水坡度，避免积水；绿化配置选用无毒、无刺、低过敏植物，符合医疗环境安全标准。
三、种植节点详图
[image: image2.png]REREINRE
iR
HEKE
lyag mEe !
B &
igto S
EIRIEHE

RERFER





