一、设计依据

《消防安全标志设置要求》GB 15630

《消防安全标志》GB 13495.1

《公共信息图形符号》GB/T 10001

《无障碍设计规范》GB 50763

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

二、设计原则

系统性：标识系统覆盖建筑室内外所有公共区域，形成连贯、统一的视觉引导网络。

安全性：警示标识醒目、易懂，引导标识清晰、连续，确保紧急状态下人员快速识别疏散路线。

规范性：图形符号、颜色、尺寸符合国家标准，信息传达准确无误。

耐久性：选用耐候、抗老化、不易褪色材料制作，确保全寿命期内清晰可辨。

人性化：兼顾不同人群（包括残障人士、老年人、儿童）的识别需求，设置无障碍标识及盲文标识。

三、标识系统维护与管理

安装验收：标识安装完成后进行全面检查，确保位置准确、固定牢固、图文清晰、无翘角破损。

日常巡检：每周对标识完好性进行巡查，发现松动、褪色、损坏及时修复或更换；每月清洁标识表面，确保无污渍遮挡；应急照明类疏散指示每半年测试一次，确保电池正常、点亮清晰。

更换与更新：功能调整或空间改造后，同步更新相关导向标识；标识使用寿命到期前（一般5~8年）进行整体评估，适时更换。

档案管理：建立标识系统台账，记录标识类型、位置、材质、安装时间、维护记录，保存至少5年。

本项目标识系统涵盖安全警示、引导、信息三大类，设置位置合理、内容规范、材质耐久，满足紧急疏散、应急救护及日常使用需求，符合绿色建筑评价标准要求。