给排水管道、设备、设施标识设置说明

为保障给排水系统安全、高效运行，便于日常操作、维护管理及应急处置，本项目严格按照国家相关规范要求，对所有给排水管道、设备、设施统一设置明确、清晰、规范、永久性的标识系统，具体设置说明如下：

一、管道标识设置

1. 颜色标识

生活饮用水管道：蓝色

生活热水管道：红色

污水管道：黑色

雨水管道：绿色

中水/非传统水源管道：黄色

消防给水管道：橙红色

2. 文字标识

所有管道均标注介质名称、水流方向、管道编号，字体清晰、大小统一，标识间距均匀，安装位置醒目，便于巡检识别。

3. 标识材质与工艺

采用耐高温、耐腐蚀、耐磨损、不易脱落的专用标识带或油漆喷涂工艺，确保长期使用不褪色、不脱落。

二、设备标识设置

1. 水泵类设备

水泵本体及控制柜设置金属铭牌标识，内容包括：设备名称、型号规格、编号、用途、进出水方向、启停状态指示。

2. 水箱/水池类设施

水箱、水池外侧设置永久性标识牌，注明：名称、容积、用途、最高/最低水位线、管理责任人。

3. 阀门类设施

所有阀门设置标识牌，标注：阀门编号、用途、开启/关闭方向、所属系统。

4. 水处理设备

净水器、消毒设备、过滤器、加药装置等设置设备铭牌，注明：设备名称、型号、工作参数、维护周期、注意事项。

三、设施标识设置

1. 检查井、阀门井

井盖表面标注井内介质类型（给水/污水/雨水）、编号。

2. 水表、流量计、压力表

仪表旁设置标识，注明：用途、量程、所属系统。

3. 地漏、清扫口、通气帽

设置简易标识，区分用途，避免误接误用。

四、标识安装要求

1. 标识安装位置醒目、易见、不遮挡，符合操作与巡检习惯。

2. 标识内容统一规范、字迹清晰，符合国家《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231要求。

3. 所有标识均为永久性设置，确保在建筑全生命周期内保持清晰有效。

本项目标识系统完整、规范、统一，有效提升给排水系统运行安全性与管理效率，满足绿色建筑及医院建筑运营管理要求。
