1.技术概述与选择依据

1.1技术名称：智能可调节式双层幕墙系统

1.2技术属性：

绿色性：通过“空气缓冲层”原理，显著降低建筑采暖与制冷负荷，实现被动式节能。
调节性：集成可调遮阳与可开启扇，实现自然通风与采光的智能化调节，提升室内环境质量与舒适度。
集成性：作为建筑表皮，是结构、围护、设备、智能化等多专业技术的集成载体。
1.3选择依据：

艺术适配性：双层表皮创造了独特的立面光影效果与层次感，其通透性与深度感完美契合本项目“轻盈、呼吸、融合”的建筑美学追求。外层幕墙可采用大面积通透的玻璃和较宽的竖挺搭配，成为建筑的视觉标志。
技术可行性：该技术为成熟可靠的建筑外围护解决方案，具有丰富的国内外工程案例和成熟的供应链（型材、玻璃、五金、控制系统）。
多专业适配性：
与结构专业：明确荷载传递路径，与主体结构（钢梁或混凝土边梁）可靠连接。
与暖通专业：协同设计，利用“烟囱效应”或“风压通风”组织气流，辅助新风预热/预冷，降低空调系统负荷。
与智能化专业：集成温度、风速、日照传感器，实现通风口、遮阳百叶的自动或智能控制。
2.技术集成节点选择与深化设计

2.1选取的建筑节点：活动室间南立面双层幕墙与楼板连接节点

2.2选择原因：此节点是竖向荷载（幕墙自重、风荷载）向主体结构传递的关键，也是解决空气间层气流组织、防火封堵、室内外装饰收口等复杂技术问题的典型部位，具有代表性。
2.3节点深化展示：

2.3.1完整技术模型/节点大样图：[image: image1.jpg]6mm[Z P4k B
SR

SRAEHRR (60X40X3)
PRSI Z
BELRENE
eaaﬁ:sumammm

SRA&fb (K55 52X50X4)
PRAR G L ALIE

AER (000K) HEL ¢ ‘: OBARALIR ()
;‘ ) SRR

{AASIEHE (50X20X1) IZ}[M) OACA =y

YR BERIBGR r1i'—

REeBRmE

PEARG L 4bIE u, R a2l

oA SEhiE I 6LOW-E+12A+6mmeP &= LI TS

PR S AL I8

6]



[image: image2.jpg]



2.3.2三维轴测分解图：[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



2.3.3竖向构造：

外层：铝木复合型材双玻单腔中空玻璃幕墙。

间层：宽度为400mm，设置可调节铝合金百叶遮阳系统。

内层：铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6）。
底部/顶部：设置可开启的通风百叶（带防虫网），并明确防火隔断（如岩棉防火板）的连续设置。
2.4材料参数表：

	部件
	材料/产品名称
	关键性能参数
	环保/绿色属性

	外层玻璃
	铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6）
	可见光透射率:60%;

太阳能总透射比(g值):0.620;

传热系数(U值):1.60W/(m2.K)
	低辐射，减少热交换

	内层窗
	铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6）
	传热系数(U值):1.60W/(m2.K)气密性：8级

水密性：4级
	高保温隔热性能

	间层通风器
	电动调节通风百叶
	有效通风面积率:50%;控制方式:自动/手动/远程
	促进自然通风


3.性能仿真验证

3.1仿真平台：使用绿建斯维尔2025进行耦合模拟。
3.2对比基准：同等条件下，采用传统单层玻璃幕墙的建筑性能。
3.3关键指标模拟结果：

3.3.4热工性能（冬季典型日/夏季典型日）：
围护结构热工性能参数

表1外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6）
	1.60
	0.31


表2内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡·K
	遮阳系数

	铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银LOW-E+12Ar+6）
	1.60
	0.31


室内侧玻璃表面温度/辐射温度：证明双层幕墙显著减少了冬季结露风险和夏季“烘烤感”。
3.3.5全年建筑累计冷热负荷对比：

围护结构热桥结露验算

	热桥部位
	热桥类型
	冬季室外计算温度(℃)
	内表面最低温度(℃)
	露点温度(℃)
	结论

	外墙－屋顶
	WR-1
	-8.31
	14.64
	10.12
	不结露

	外墙－楼板
	WF-1
	-8.31
	16.64
	10.12
	不结露

	外墙－挑空楼板
	WA-1
	-8.31
	13.22
	10.12
	不结露

	外墙－外墙
	WO-1
	-8.31
	15.30
	10.12
	不结露

	外墙－内墙
	WI-1
	-8.31
	16.60
	10.12
	不结露

	门窗左右口
	WS-1
	-8.31
	15.89
	10.12
	不结露

	门窗上口
	WU-1
	-8.31
	15.41
	10.12
	不结露

	窗下口
	WD-1
	-8.31
	15.22
	10.12
	不结露


围护结构内表面允许温差

复合分析统计：

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-2.33
	15.30
	0.10
	-39.79
	—
	23.28
	-3.43

	供冷(kWh/㎡)
	6.95
	20.42
	0.08
	15.64
	-0.88
	-5.42
	36.79


复合分析统计：
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	4029
	0
	187.956
	1月2日9时
	0.000
	--

	2月
	1661
	0
	21.847
	2月21日10时
	0.000
	--

	3月
	2240
	0
	188.659
	3月4日9时
	0.000
	--

	4月
	17
	2970
	15.310
	4月1日8时
	322.862
	4月18日17时

	5月
	0
	18862
	0.000
	--
	355.185
	5月30日15时

	6月
	0
	51840
	0.000
	--
	524.654
	6月18日11时

	7月
	0
	32570
	0.000
	--
	557.891
	7月10日11时

	8月
	0
	13435
	0.000
	--
	403.123
	8月29日15时

	9月
	0
	29385
	0.000
	--
	471.359
	9月2日14时

	10月
	0
	2335
	0.000
	--
	188.755
	10月18日16时

	11月
	402
	13
	41.752
	11月18日10时
	9.509
	11月1日17时

	12月
	5780
	0
	167.105
	12月30日9时
	0.000
	--


结论：采用该双层幕墙系统后，建筑南向全年空调能耗预计降低约18%-25%。
光环境模拟：
3.3.6采光系数（DaylightFactor）分布：证明在间层遮阳百叶的调节下，室内工作面（距地面0.75m）采光系数达标（≥2%）的区域面积比超过90%，同时有效避免直射眩光。

建筑内主要功能房间的平均采光系数：
	楼层
	户型
	房间
	对标功能
	采光等级
	采光类型
	房间
面积
	采光系数C(%)
	采光系数
标准值(%)
	结论

	1
	1-A
	1005[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	210.21
	3.51
	2.00
	满足

	
	
	1011[实验教室]
	实验室
	III
	顶部
	85.48
	2.60
	2.00
	满足

	
	
	1016[普通教室]
	普通教室
	III
	顶部
	54.81
	5.22
	2.00
	满足

	
	
	1018[普通教室]
	普通教室
	III
	顶部
	54.76
	5.16
	2.00
	满足

	
	1-B
	1013[开架书库]
	开架书库
	III
	顶部
	67.84
	4.72
	2.00
	满足

	
	
	1021[阅览室]
	阅览室
	III
	顶部
	50.40
	6.06
	2.00
	满足

	
	
	1029[阅览室]
	阅览室
	III
	顶部
	32.92
	2.97
	2.00
	满足

	
	
	1048[普通办公室]
	办公室
	III
	混合
	15.88
	4.57
	2.00
	满足

	
	
	1049[普通办公室]
	办公室
	III
	混合
	15.88
	5.16
	2.00
	满足

	
	
	1050[高档办公室]
	办公室
	III
	顶部
	15.88
	3.69
	2.00
	满足

	
	
	1052[普通办公室]
	办公室
	III
	顶部
	15.88
	2.29
	2.00
	满足

	2
	1-C
	2009[舞蹈教室]
	专用教室
	III
	顶部
	85.53
	5.41
	2.00
	满足

	
	
	2010[美术教室]
	专用教室
	III
	顶部
	85.52
	2.51
	2.00
	满足

	
	
	2012[音乐教室]
	专用教室
	III
	顶部
	85.48
	2.69
	2.00
	满足

	
	
	2015[普通教室]
	普通教室
	III
	顶部
	54.81
	5.01
	2.00
	满足

	
	
	2017[普通教室]
	普通教室
	III
	顶部
	54.76
	4.99
	2.00
	满足

	
	1-D
	2008[阅览室]
	阅览室
	III
	顶部
	155.31
	5.76
	2.00
	满足

	
	
	2014[开架书库]
	开架书库
	III
	顶部
	65.96
	4.29
	2.00
	满足

	
	
	2024[阅览室]
	阅览室
	III
	顶部
	40.18
	5.95
	2.00
	满足

	3
	1-E
	3031[演员休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	32.37
	6.70
	2.00
	满足

	
	
	3032[演员休息室]
	休息厅
	IV
	顶部
	32.16
	3.61
	1.00
	满足


不舒适眩光指数计算：
	楼层
	户型
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	房间面积
(m2)
	眩光指数
DGI
	DGI限值
	结论

	1
	1-A
	1005[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	210.21
	18.7
	27
	满足

	
	
	1011[实验教室]
	实验室
	III
	侧面
	85.48
	16.7
	25
	满足

	
	
	1016[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	54.81
	17.5
	25
	满足

	
	
	1018[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	54.76
	17.4
	25
	满足

	
	1-B
	1013[开架书库]
	开架书库
	III
	侧面
	67.84
	16.5
	25
	满足

	
	
	1021[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	50.40
	15.5
	25
	满足

	
	
	1029[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	32.92
	18.9
	25
	满足

	
	
	1048[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	15.88
	18.3
	25
	满足

	
	
	1049[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	15.88
	18.2
	25
	满足

	
	
	1050[高档办公室]
	办公室
	III
	侧面
	15.88
	17.4
	25
	满足

	
	
	1052[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	15.88
	17.4
	25
	满足

	2
	1-C
	2009[舞蹈教室]
	专用教室
	III
	侧面
	85.53
	12.9
	25
	满足

	
	
	2010[美术教室]
	专用教室
	III
	侧面
	85.52
	14.6
	25
	满足

	
	
	2012[音乐教室]
	专用教室
	III
	侧面
	85.48
	16.4
	25
	满足

	
	
	2015[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	54.81
	17.5
	25
	满足

	
	
	2017[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	54.76
	17.5
	25
	满足

	
	1-D
	2008[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	155.31
	16.9
	25
	满足

	
	
	2014[开架书库]
	开架书库
	III
	侧面
	65.96
	17.1
	25
	满足

	
	
	2024[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	40.18
	17.0
	25
	满足

	3
	1-E
	3031[演员休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	32.37
	15.1
	27
	满足

	
	
	3032[演员休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	32.16
	17.0
	27
	满足


照度均匀度：优于单层幕墙+内遮阳方案。

	楼层
	户型
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	最大值
	平均值
	采光
均匀度
	结论

	1
	1-A
	1005[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	9.89
	3.45
	2.86
	满足

	
	
	1011[实验教室]
	实验室
	III
	侧面
	7.80
	2.57
	3.04
	满足

	
	
	1016[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	10.18
	4.44
	2.29
	满足

	
	
	1018[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	10.44
	4.40
	2.38
	满足

	
	1-B
	1013[开架书库]
	开架书库
	III
	侧面
	9.74
	4.42
	2.21
	满足

	
	
	1021[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	11.84
	5.52
	2.14
	满足

	
	
	1029[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	8.30
	2.93
	2.84
	满足

	
	
	1048[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	15.30
	4.18
	3.66
	满足

	
	
	1049[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	16.22
	4.65
	3.49
	满足

	
	
	1050[高档办公室]
	办公室
	III
	侧面
	9.77
	3.81
	2.56
	满足

	
	
	1052[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	8.79
	2.29
	3.84
	满足

	2
	1-C
	2009[舞蹈教室]
	专用教室
	III
	侧面
	11.45
	4.72
	2.43
	满足

	
	
	2010[美术教室]
	专用教室
	III
	侧面
	8.10
	2.45
	3.30
	满足

	
	
	2012[音乐教室]
	专用教室
	III
	侧面
	7.76
	2.63
	2.95
	满足

	
	
	2015[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	10.16
	4.56
	2.23
	满足

	
	
	2017[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	10.14
	4.41
	2.30
	满足

	
	1-D
	2008[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	11.21
	5.35
	2.09
	满足

	
	
	2014[开架书库]
	开架书库
	III
	侧面
	10.95
	3.58
	3.06
	满足

	
	
	2024[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	11.39
	5.69
	2.00
	满足

	3
	1-E
	3031[演员休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	12.60
	6.80
	1.85
	满足

	
	
	3032[演员休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	9.45
	3.45
	2.74
	满足


4.技术落地可行性分析（此处为AI优化生成）
4.1施工逻辑：

主体结构阶段：预埋幕墙支座埋件。
幕墙安装阶段：先安装主龙骨（立柱、横梁），再依次安装内层幕墙/窗户→间层设备（遮阳、照明、检修通道）→外层幕墙。外层为单元式板块，可提高安装效率。
调试阶段：完成所有可开启扇、遮阳百叶、通风口的电机与控制系统的联动调试。.

4.2与现有体系的衔接：

幕墙系统通过埋件-转接件-龙骨体系，标准化、模块化地挂接在混凝土梁或钢结构上。
控制系统采用标准工业通讯协议，可无缝接入建筑智能管理平台。
4.3运维与经济性简述：

维护通道：在间层内部设计简易检修马道或确保足够宽度，便于清洁和维护。
增量成本与回收期：虽然初期投资比单层幕墙高约20-30%，但通过节能测算（结合当地能源价格），静态投资回收期预计在8-12年。其带来的舒适度提升和建筑品质增值，具有显著的长期综合效益。
5.结论

绿色效益：本双层幕墙体系通过被动式缓冲、主动式调节，有效降低了建筑能耗，显著提升了室内热舒适与光环境质量。
技术可行性：构造清晰、供应链成熟、施工工艺可控，且与建筑、结构、机电、智能各专业界面清晰，协同顺畅。
艺术与技术适配性：成功将技术逻辑转化为富有表现力的建筑语言，实现了“绿色技术”与“建筑美学”的深度融合，为可持续建筑设计提供了可复制、可验证的高质量解决方案。
