| 序号 | 名称 | 数量 | 形状 | 功率(W) | 制造商 | 安装高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 237992 | 15 | 矩形 | 501 | COOPER LIGHTING SOLUTIONS - McGRAW-EDISON (FORMERLY EATON) | 2.8 |

室外公共区域照度值(lx)

| 点序号 | 位置x,y(米) | 水平照度Eh | 垂直照度Ev | 最小半柱面 照度Esc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65.6,-21.0 | 48.2 | 10.9 | 64.2 |
| 场所 |  |  | 活动场地 |  |