道路照明设计文件

项目名称：绿野・牧歌 —— 基于双碳背景下一站式文化便民垂直综合楼

编制单位：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

编制日期：2026 年 3 月 25 日

一、设计依据依据《建筑照明设计标准》《城市道路照明设计标准》及绿色建筑三星级节能要求进行设计。

二、设计范围建筑周边人行道路、疏散广场、出入口通道、回车场地及消防通道照明。

三、照明标准道路平均照度、均匀度、眩光限制均满足规范要求，照明控制兼顾夜间通行安全与节能运行。

四、光源与灯具采用 LED 节能光源，灯具防护等级满足室外使用要求，选用高效、低能耗、长寿命产品，符合绿色建材与节能要求。

五、控制方式采用分时自动控制，结合光感自动调节亮度，深夜适度降低照度，实现节能运行，避免光污染。

六、安全与节能灯具布置合理，满足消防疏散与夜间通行安全，整体照明系统能耗低、光效高，符合绿色建筑节能与安全评价要求。