绿野・牧歌项目抗震设计专篇

项目名称：绿野・牧歌 —— 基于双碳背景下一站式文化便民垂直综合楼

编制单位：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

编制日期：2026 年 3 月 25 日

执行规范：《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 版）

一、工程概况

本项目位于内蒙古鄂尔多斯达拉特旗，抗震设防烈度为8 度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，场地类别为Ⅱ 类。建筑为多层公共建筑，采用框架 - 核心筒结构体系，高度满足规范限值要求。

二、抗震设计目标

- 满足 “小震不坏、中震可修、大震不倒” 的三水准设防目标；

- 结构体系规则、传力清晰，符合严寒地区公共建筑抗震性能要求；

- 关键构件（核心筒、框架柱）具备足够延性与承载力，保障地震下结构安全。

三、结构体系与抗震措施

- 结构体系：采用钢筋混凝土框架 - 核心筒体系，核心筒承担主要水平地震作用，框架柱作为二道防线，提高结构冗余度；

- 构件设计：框架柱、核心筒墙肢均按规范控制轴压比，配置足够箍筋与约束边缘构件，提升延性；

- 节点构造：梁柱节点、墙梁节点采用刚性连接，满足强节点、弱构件的抗震设计原则；

- 非结构构件：填充墙、幕墙、设备管线均采用柔性连接，可适应主体结构变形，避免地震下次生破坏。

四、抗震性能验算

- 采用弹性时程分析与反应谱法进行多遇地震作用下的内力与位移验算，层间位移角满足规范限值（≤1/550）；

- 罕遇地震下采用弹塑性分析，验证结构无倒塌风险，关键构件塑性铰发展可控；

- 地基基础按规范进行抗震验算，满足承载力与变形要求，无液化风险。

五、结论

本项目抗震设计严格遵循现行强制性规范要求，结构体系合理、抗震措施到位，性能验算结果满足 8 度设防目标，符合安全耐久与绿色建筑三星级要求。