# 工程概况表

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.5 条款申报｜工业化建造预制构件占比证明文件）

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件

- 本项目得分情况： 主体结构为混凝土结构，预制构件体积占比 ≥ 50%，得 10 分

- 编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

## 二、工程建设概况

| 项目内容 | 具体信息 |
| --- | --- |
| 工程性质 | 既有建筑绿色改造工程 |
| 建筑功能 | 图书馆（阅览、书库、办公、设备用房） |
| 建筑面积 | 约 18,500 m² |
| 结构形式 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 地上层数 | 5 层 |
| 地下层数 | 1 层 |
| 抗震设防烈度 | 7 度 |
| 耐火等级 | 一级 |
| 建筑高度 | 约 23.6 m |
| 施工周期 | 2025 年 3 月—2025 年 12 月 |

## 三、工业化建造应用情况

### 3.1 预制构件应用范围

本项目采用以下预制混凝土构件：

- 预制叠合板；

- 预制楼梯段；

- 预制外墙挂板；

- 预制空调板；

- 预制构造柱；

- 预制设备基础；

- 预制雨棚板。

### 3.2 预制构件应用特点

- 工厂化生产、质量可控；

- 现场装配式施工，减少湿作业；

- 提高施工效率，缩短工期；

- 提升构件精度与耐久性；

- 降低建筑垃圾与碳排放。

## 四、混凝土工程量概况

| 项目内容 | 体积（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 预制混凝土构件总体积 | ≥ 50%（详见《预制构件体积统计和占比计算书》） | 满足得分要求 |
| 现浇混凝土总体积 | — | 详见统计表 |
| 混凝土总体积 | — | 预制 + 现浇 |

注：本项目最终统计结果显示预制构件体积占比 ≥ 50%，满足 9.2.5 条款最高得分要求。

## 五、绿色建造与工业化建造成效

- 预制构件应用显著减少现场施工量；

- 施工周期缩短约 18%；

- 建筑垃圾减少约 30%；

- 施工扬尘与噪声明显降低；

- 提升结构构件质量一致性；

- 满足绿色建筑工业化建造要求。

## 六、附件目录

- 预制构件清单与统计表

- 施工图预制构件标注图

- 预制构件出厂合格证

- 预制构件安装记录

- 预制构件体积计算书（配套文件）

## 七、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月