可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

本项目为“C-Life——工业遗存的光风智构与康养再生（攀枝花疗养院）”，选址位于四川省攀枝花市东区马鹿箐东路，地处攀枝花钒钛工业区内，项目用地面积27481.02平方米，总建筑面积为11304.5平方米，其中地上建筑面积11304.5平方米，地下建筑面积0平方米，建筑层数为地上4层，建筑高度18.00米。本项目为养老建筑（疗养院），结构形式为钢结构，按照三星级绿色建筑标准进行设计，并采用全装修交付。项目将闲置工业建筑改造为康养综合体，以回应工业遗产更新与老龄化社会双重挑战，核心理念为“风光智能驱动、零碳康养关怀”。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）可变换功能空间总计(㎡)

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为在使用过程中可以根据需求进行功能调整的空间。本项目此类区域包括：

每层中庭（灵活活动空间）

观众厅（多功能活动厅）

餐厅（食堂）

以上空间在建筑设计上预留了功能转换的可能性，未设置固定隔断，便于未来根据使用需求进行调整。本项目此类区域面积如下表。

|  | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 2856.23 | 2834.19 | 2543.21 | 1235.69 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 1111.94 | 1483.9 | 1268.92 | 1235.69 |
| 可变换功能空间(㎡) | 1744.29 | 1350.29 | 1274.29 | 0 |
| 可变换功能空间总计(㎡) | 4368.87 |  |  |  |

数据来源说明：

各层建筑面积依据项目总平面及建筑设计方案统计。

不可变换功能空间包括：公共走廊、楼梯间、电梯井、卫生间、设备用房、强弱电间、管井等，面积根据各层平面图统计得出。

可变换功能空间 = 建筑面积 - 不可变换功能空间。

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目在可变换功能空间中，对部分空间采用了灵活隔断措施，包括：休闲娱乐空间（台球室、乒乓球室、健身房等）采用可移动隔断；茶室、商店采用玻璃隔断或可移动隔断；

中庭区域作为灵活活动空间，未设置固定隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 800 | 1030 | 560 | 400 |
| 合计(㎡) | 2790 |  |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=2790/4368.87×100%=63.9%；

非灵活隔断的面积比例=1-63.9%=36.1%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。