敦煌市阳关镇学校实验楼项目安全防护标识系统自评报告

一、项目概况

本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，建筑面积 5601.77㎡，建筑类型为公共教育建筑，设计目标为三星级绿色建筑。项目已建立完善的安全防护警示和引导标识系统，覆盖建筑全区域，满足国家现行规范与绿色建筑评价要求，保障师生使用安全。

二、合规性论证

1. 标识系统设计与设置

本项目安全防护标识系统严格遵循《安全标志及其使用导则》GB 2894、《建筑设计防火规范》GB 50016 等规范要求，主要包括：

- 警示类标识：在楼梯间、高差处、设备间、电气井等危险区域设置 “小心滑倒”“禁止攀爬”“高压危险”“小心触电” 等警示标识，提醒人员注意安全。

- 引导类标识：在走廊、楼梯间、出入口设置疏散指示标识、楼层标识、功能房间标识，清晰引导人员通行与紧急疏散。

- 消防类标识：在消防设施、灭火器、消防栓等位置设置 “灭火器”“消防栓”“火警电话” 等标识，明确消防设施位置与使用提示。

- 特殊区域标识：在实验室、设备机房等特殊功能区域设置 “实验危险”“非工作人员禁止入内” 等专业警示标识，保障特殊区域安全。

2. 标识系统设置要求

- 标识设置位置醒目、清晰，无遮挡，高度符合人体工程学要求，便于识别。

- 标识采用耐候、抗紫外线的材质，适配敦煌地区强紫外线、高风沙的地域环境，长期使用不褪色、不脱落。

- 标识内容简洁易懂，采用图文结合形式，兼顾不同年龄、认知水平的使用者需求，符合学校建筑的使用场景。

3. 地域适配优化

针对敦煌地区强紫外线、风沙大的特征，标识系统选用抗紫外线、耐风沙的户外标识材质，避免风沙侵蚀与紫外线老化导致标识模糊、失效，保障标识系统长期稳定运行。

三、自评结论

本项目已建立完善的安全防护警示和引导标识系统，覆盖建筑全区域，设置规范、清晰醒目，符合国家现行规范与《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.8 条控制项的全部要求，判定为达标。