敦煌市阳关镇学校实验楼项目暖通专业设计说明（热环境调节部分）

系统形式：采用空气源热泵 + 风机盘管末端的集中供暖空调系统，各主要功能房间设置独立风机盘管；

控制配置：每个房间配置壁挂式温控面板，可独立调节温度、风量与运行模式，实现现场独立控制；

节能措施：温控器与人体感应、门窗磁传感器联动，无人时自动进入节能运行模式；

合规性：主要功能房间均具备现场独立控制的热环境调节装置，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.8 条要求。