敦煌市阳关镇学校实验楼项目结构专业设计说明

项目概况：本项目为 5 层钢筋混凝土框架结构学校实验楼，建筑高度 22.5m，建筑面积 5601.77㎡，设计使用年限 50 年，建筑安全等级二级，抗震设防类别为重点设防类（乙类），抗震设防烈度 7 度，设计基本地震加速度 0.15g。

结构设计依据：项目设计严格遵循《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011 等国家现行规范。

主体结构设计：主体采用现浇钢筋混凝土框架结构，梁、板、柱构件均按承载力极限状态和正常使用极限状态设计，结构承载力、变形、稳定性均满足规范要求，适配学校实验楼的使用功能需求。

围护结构设计：建筑外墙、屋面、门窗等围护结构的连接构造、强度、刚度均满足规范要求，针对敦煌严寒高风沙环境进行专项优化，确保围护结构的安全、耐久与防护性能。

结论：本项目结构设计安全合规，完全满足国家现行规范与绿色建筑评价的全部要求。