《見逢岁聿》安全耐久专项设计说明（全专业合规性报告）

作品名称： 見逢岁聿-基于交互理论学下的绿色田园康养中心建筑设计
项目地址： 山东省济南市潘河崖村
条文编号： 绿建评价标准 4.1.9（安全耐久技术要求）

一、 设计总则

本项目设计严格遵守国家关于建设工程安全与耐久性的现行强制性标准。针对潘河崖村的地理环境及康养中心的特殊功能，设计以“交互理论”为核心，在实现建筑艺术表达的同时，确保结构安全、防火可靠、环境耐久，全面符合强制性通用规范要求。

二、 遵循的强制性标准清单（部分核心标准）

本项目各专业设计均已通过合规性审查，严格执行以下规范：

工程结构通用规范 GB 55001-2021

建筑与市政工程抗震通用规范 GB 55002-2021

建筑与市政地基基础通用规范 GB 55003-2021

混凝土结构通用规范 GB 55008-2021

建筑防火通用规范 GB 55037-2022

建筑环境通用规范 GB 55016-2021

建筑给水排水与节水通用规范 GB 55020-2021

三、 专业设计说明（针对性措施）

1. 结构安全与地基基础（GB 55001, 55002, 55003）

断崖稳定性： 针对场地东南侧10米高断崖，设计采取了“结构退让+岩石锚杆”的技术措施。建筑基础直接锚固于中风化石灰岩层，经计算，边坡及基础抗倾覆、抗滑动安全系数均满足 GB 55003 强制性要求。

覆土荷载专项设计： 建筑顶部承载1.2m-1.5m植被覆土，属于超重荷载。结构设计按 GB 55001 要求，严密核算恒荷载（约25kN/㎡），采用加强型现浇混凝土框架结构，确保屋盖系统不产生裂缝及危险挠度。

2. 建筑防火与疏散安全（GB 55037）

康养专项疏散： 针对老年人群体，严格按照 GB 55037 规范设置防火分区。走廊宽度均设计为1.8m以上，室内外高差通过平缓坡道连接。

耐火等级： 建筑主体耐火等级定为一级。虽然使用了生土、再生木材等生态材料，但在关键结构部位均进行了耐火极限处理，满足强制性规范。

3. 给排水与雨水循环安全（GB 55020）

水质安全保护： 作品中设计的雨水收集系统设有物理过滤、生物净化等多重关卡，雨水回用系统与生活饮用水系统严格物理隔断，严防回流水污染，符合 GB 55020 要求。

重力排水设计： 利用断崖高差实现自然重力排水，确保极端天气下场地的防洪排涝安全。

4. 建筑环境与耐久性（GB 55016）

围护结构耐久性： 覆土屋面结合高分子防水卷材与防根穿刺层，确保建筑在长期潮湿环境下不渗漏、不腐蚀。

适老化交互环境： 建筑室内日照、采光及隔声指标均通过软件模拟，符合 GB 55016 强制性标准，为老人提供健康稳定的康复环境。

四、 交互理论在安全防护中的应用

本项目创新性地将“安全引导”与“交互理论”结合：

状态反馈： 通过传感器监测生土墙体及结构关键节点的应力变化，并反馈至运维后台。

视觉指引： 在紧急情况下，利用建筑内部的灯光交互系统引导老人沿安全路径撤离，实现技术逻辑与心理抚慰的统一。

五、 结论

《見逢岁聿》项目在设计全过程中，将国家强制性标准作为底线，结合潘河崖村的地域特色进行了深度的技术适配。本设计说明确认：项目完全符合绿建评价标准 4.1.9 条文所涉及的所有安全与耐久强制性规范要求。