建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件

文件名称： 《見逢岁聿-外门窗及透明幕墙专项设计技术说明》

1. 设计目标与等级：
根据济南地区基本风压（0.45kN/㎡）及本项目断崖地形带来的风速放大效应，门窗设计符合以下标准：

抗风压性能： 设计等级为 4级（

P3≥2.5kPaP3​≥2.5kPa

），确保在悬崖顶部的极端强风下框架不产生永久变形。

水密性能： 设计等级为 3级（

ΔP≥350PaΔP≥350Pa

），应对济南夏季短时强降雨，确保康养中心室内无渗漏。

气密性能： 满足 6级，保障覆土建筑的恒温环境，降低冬季供暖能耗。

2. 材料选型：

型材： 采用断桥铝合金型材，壁厚

≥1.4mm≥1.4mm

。

玻璃： 6Low-E+12A+6 安全钢化中空玻璃，提升节能热工性能与抗冲击强度。

交互设计： 窗框色彩提取生土色系，与建筑立面融合，通过大面积透明界面增强老人与自然的“视线交互”。