给排水专业图纸及设计说明（专项摘要）

文件名称： 《見逢岁聿-健康给排水系统与非传统水源循环设计说明》

1. 系统概述：

生活给水系统： 采用市政直供与变频恒压供水结合，管材选用不锈钢或PPR环保给水管，确保末端水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749。

雨水回收循环系统（特色交互设计）： 利用潘河崖村10米高断崖地势，收集屋面及覆土层雨水，经“多级沉淀+生物净化+紫外线消毒”后，用于“会呼吸的庭院”水幕景观及周边田园灌溉。

2. 关键技术指标：

水封设计： 所有卫生间地漏及便器均选用自带水封构件，水封深度恒定 ≥ 50mm，有效阻绝下水道废气与病菌进入室内。

标识系统： 非传统水源（中水/雨水）管道外壁喷涂淡绿色标识，并每隔1.5m标注“非饮用水”永久性字样，出水口设置警示牌。