绿色技术应用说明

改造后技术路线分解表
	模块
	改造目标
	设计与技术策略
	BIM / 模拟操作要求
	输出成果

	中庭空间
	提升空间利用率，降低体形系数，改善公共空间品质
	① 保留 1 个主中庭作为公共交流空间② 次要中庭部分封闭，置入教学或辅助功能（研讨、展示、报告厅等）③ 中庭形成“平台+垂直交通+平台”空间组合
	在 BIM 中调整中庭体量、楼板、围护方式
	中庭改造前后空间示意图

	中庭热环境
	构建热缓冲空间，降低冷热负荷
	① 中庭作为冬季蓄热缓冲区② 夏季通过高位排热释放热量③ 控制中庭上下温差
	建立中庭独立热区；设置可开启构件
	中庭温度分布分析图

	中庭采光
	改善深进深空间采光，避免眩光
	① 设置漫射型天窗或北向采光② 中庭界面采用浅色高反射材料③ 功能分区匹配采光需求
	重新跑中庭及相邻空间采光模拟
	改造前后采光达标率对比

	自然通风
	提升自然通风可达性
	① 中庭顶部设置可开启天窗形成烟囱效应② 低位开口引导新风进入③ 教室与中庭形成通风联系
	调整开口形式，重做通风模拟
	换气次数分布图

	围护结构
	降低围护传热损失
	① 外墙补充外保温系统② 消除梁柱热桥③ 外窗升级为中空 Low-E
	修改构造做法与热工参数
	围护结构参数对比表

	遮阳设计
	控制夏季过热，减少眩光
	① 教室侧窗外遮阳或内遮阳② 中庭顶部遮阳或漫射处理
	在模型中体现遮阳构件
	夏季冷负荷变化分析

	系统策略
	匹配教学楼间歇使用特性
	① 分区控制的空调系统② 新风按需求供给（必要时热回收）
	调整系统类型或参数
	系统能耗占比变化

	运行管理
	提升运行效率
	① 中庭与教室分区运行② 教学时段与非教学时段策略区分
	调整运行时间表
	年运行能耗对比

	综合评价
	验证改造有效性
	改造前后能耗、舒适、采光、通风综合比较
	汇总全部模拟结果
	综合对比图表


