代际共栖共享空间项目污染治理措施报告

一、项目概况

本项目为面向未来的韧性代际共享空间，以“代际共栖，碳索未来”为核心理念，通过旧建筑改造与绿色技术集成，打造全龄友好、低碳韧性的社区共享空间。项目涵盖光伏、地源热泵、雨水回收、自然通风等绿色建筑技术，在建设与运营阶段需针对性开展污染防治，保障生态环境与居住健康。

二、污染治理总体目标

以低碳、零废、健康为导向，在施工期控制扬尘、噪声、建筑垃圾污染，在运营期通过绿色技术体系实现废水、废气、固废的资源化利用与达标排放，构建全生命周期污染防控机制，实现环境效益与社会效益协同发展。

三、分阶段污染治理具体措施

（一）施工期污染治理措施

1.扬尘污染防治

施工现场全面落实“六个百分百”：围挡全封闭、裸土全覆盖、道路全硬化、车辆全冲洗、渣土全密闭、洒水常态化。

旧建筑拆除阶段采用湿法作业，配备雾炮机、喷淋系统，减少粉尘扩散；建筑垃圾及时清运，无法清运的临时堆放点需覆盖防尘网。

材料运输车辆限速行驶，出场前冲洗轮胎，避免带泥上路、沿途抛洒。

2.噪声污染防治

合理安排施工时间，严禁夜间（22:00-次日6:00）高噪声作业，特殊工艺需夜间施工的，提前报备并公告周边居民。

选用低噪声设备，对破碎机、切割机等强噪声设备加装隔音罩、减震垫，在敏感区域设置临时隔音屏障。

优化施工流程，将高噪声工序集中在白天完成，减少对周边社区的干扰。

3.建筑垃圾与废水污染防治

旧建筑改造产生的建筑垃圾分类收集：可回收的钢材、木材、门窗等交由专业机构回收利用；不可回收的渣土、混凝土块等运送至指定消纳场。

施工废水（如混凝土养护水、冲洗水）经沉淀池处理后回用，用于场地洒水、混凝土养护，严禁直排城市管网。

施工现场设置临时厕所与化粪池，生活污水经预处理后接入市政污水系统。

（二）运营期污染治理措施

1.水污染治理（依托雨水回收+中水回用系统）

雨水资源化利用：屋面雨水经收集、过滤、沉淀后，用于绿化灌溉、道路清扫、景观补水，减少市政自来水消耗，同时降低地表径流污染。

生活污水处理：生活污水经建筑内部管网收集后，进入中水回用系统处理，达标后用于冲厕、绿化，实现水资源循环利用，减少污水排放总量。

源头管控：严禁将油污、化学试剂等有毒有害物质倒入排水管网，避免污染水体；定期清理雨水口、沉淀池，防止堵塞与淤积。

2.大气污染治理（依托自然通风+绿色材料）

室内空气质量保障：采用LOW-E玻璃、可回收绿色建材，减少甲醛、VOCs等有害气体释放；通过自然通风与机械通风结合，加速室内空气流通，提升空气质量。

能源清洁化：采用地源热泵、光伏发电系统替代传统燃煤/燃气锅炉，无废气排放；餐饮区域（若有）安装高效油烟净化装置，油烟经处理后达标排放。

扬尘与焚烧管控：社区内禁止露天焚烧垃圾、落叶；绿化养护采用湿法作业，裸露地面及时覆绿，减少扬尘产生。

3.固体废物污染治理（全生命周期回收体系）

生活垃圾分类：社区设置分类垃圾桶，引导居民按“可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾”分类投放，由专业机构收运处置。

建筑垃圾资源化：未来改扩建产生的建筑垃圾，优先采用可回收、可拆解材料，实现构件重复利用；无法回用的部分进行破碎处理，用于道路垫层、回填土等。

有害垃圾管控：废旧电池、过期药品等有害垃圾单独收集，交由具备资质的单位处置，杜绝随意丢弃造成土壤、水体污染。

4.噪声污染治理

设备降噪：地源热泵机组、通风设备等安装减震垫、隔音罩，确保设备运行噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》。

社区噪声管控：划定安静活动区域，规范广场舞、商业宣传等活动时间与音量；在临近道路的一侧设置绿化隔离带与隔音窗，降低交通噪声干扰。

（三）绿色技术辅助污染治理措施

1.光伏与地源热泵系统：替代传统化石能源，从源头减少CO₂、SO₂等温室气体与污染物排放，助力碳中和目标。

2.屋顶花园与垂直绿化：增加植被覆盖，吸附粉尘、净化空气，同时缓解热岛效应，改善局部微气候。

3.智能运维系统：通过IoT环境监测设备，实时监控室内空气质量、噪声、水质等指标，异常情况自动预警，实现污染精准防控。

四、保障措施

1.组织保障：成立项目污染治理工作组，明确建设方、运营方、施工方的责任分工，确保各项措施落地。

2.监管保障：施工期开展常态化巡查，重点检查扬尘、噪声管控情况；运营期定期开展环境监测，接受社区居民监督。

3.技术保障：严格落实绿色建筑技术规范，确保雨水回收、中水回用、地源热泵等系统稳定运行，定期维护保养。

4.宣传保障：通过社区公告、APP推送等方式，向居民普及垃圾分类、低碳生活知识，引导公众参与污染防治。

5.应急保障：制定突发环境事件应急预案（如污水泄漏、有害垃圾扩散等），定期开展演练，提升应急处置能力。

五、预期成效

通过本报告措施的实施，可实现：

施工期扬尘、噪声污染显著降低，周边居民投诉率下降；

运营期水资源循环利用率≥30%，生活垃圾资源化利用率≥40%；

室内外环境质量达标，构建健康、低碳、韧性的代际共享社区环境。