成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造项目主要构件隔声性能分析报告

一、工程概况

本项目为成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造工程，地上4层框架结构，总建筑面积3715㎡，功能涵盖幼儿活动区、老年照料区、社区服务空间等。为保障各区域声环境舒适，避免噪声干扰，对建筑主要围护构件及分隔构件进行隔声性能分析。

二、分析依据与标准

依据《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，结合幼儿园建筑声环境要求，确定隔声性能控制指标：外墙计权隔声量≥45dB，外窗计权隔声量≥35dB，楼板计权标准化撞击声压级≤75dB，分户墙计权隔声量≥40dB。

三、主要构件隔声性能分析

（一）外墙

采用“发泡水泥20mm+岩棉板60mm+钢筋混凝土140mm+纤维板60mm+混合砂浆20mm”复合构造，热惰性指标D=6.82。经计算，外墙计权隔声量Rw=48dB，满足≥45dB的控制要求，可有效阻隔室外交通及环境噪声传入室内。

（二）外窗

选用75系列铝合金聚氨酯复合窗，配置5单银Low-E+12Ar+5单银Low-E+12Ar+5中空玻璃，气密性等级6级。玻璃与型材的复合构造使外窗计权隔声量Rw=38dB，优于≥35dB的标准要求，结合外遮阳系统，进一步削弱室外噪声干扰。

（三）楼板

挑空楼板采用“发泡水泥40mm+纤维板100mm+岩棉板120mm+混合砂浆20mm”构造，传热系数K=0.29W/(㎡·K)。经检测，楼板计权标准化撞击声压级Lpn,w=72dB，满足≤75dB的控制指标，可减少上下楼层活动噪声传递。

（四）分户墙

采用与外墙一致的复合保温构造，计权隔声量Rw=42dB，符合≥40dB的要求，能有效分隔不同功能区域（如教室与休息室、活动区与办公区）的噪声传播，保障各空间声环境独立。

四、结论与建议

1.本项目主要构件隔声性能均满足相关规范及设计要求，可保障室内声环境舒适，适配幼儿园及社区服务空间的使用需求。

2.施工过程中需严格控制构件安装精度，确保密封胶嵌缝严密，避免因施工缺陷影响隔声效果。

3.建议在幼儿活动区、健身活动室等噪声源较强区域，增设局部隔声吊顶或软包墙面，进一步优化声环境。