成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造项目环境影响报告

一、项目概况

本项目为老旧幼儿园改造工程，位于成都市金牛区幸福桥片区，改造后为地上4层框架结构，总建筑面积约3715㎡，功能为代际共享型托育及社区服务空间。项目采用光伏、地源热泵、雨水回收等低碳技术，打造韧性共享社区，符合城市更新与绿色建筑发展要求。

二、环境现状与影响分析

（一）环境现状

场地现状为既有建筑用地，周边以居住、教育用地为主，植被以行道树及社区绿化为主，无珍稀动植物及生态敏感区，生态环境基础良好，区域声、气、水环境质量均满足相应功能区标准。

（二）施工期环境影响

1.大气环境：施工期土方开挖、材料运输将产生扬尘，拟采取围挡封闭、洒水抑尘、车辆冲洗、裸土覆盖等措施，确保场界扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。

2.声环境：施工机械噪声将对周边居民产生短暂影响，拟合理安排施工时间（禁止夜间施工），选用低噪声设备，设置临时隔声屏障，确保场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

3.水环境：施工废水经沉淀池处理后回用，生活污水接入市政管网，避免直排，不对周边水体造成影响。

4.固体废物：建筑垃圾分类回收，可利用部分资源化处理，不可利用部分规范清运；生活垃圾交由环卫部门统一处理，无固废堆积风险。

（三）运营期环境影响

1.大气环境：项目无燃煤锅炉，采用地源热泵+光伏系统，无废气排放；若设置餐饮功能，油烟经高效净化装置处理后达标排放，对大气环境影响极小。

2.水环境：生活污水经预处理后接入市政污水管网，进入城市污水处理厂处理；雨水经屋面及场地收集系统回用，用于绿化灌溉、道路清扫，减少市政排水压力，无污水直排风险。

3.声环境：设备选用低噪声型号，采取减振、隔声、消声措施，运营期场界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008），不影响周边居民及幼儿活动。

4.固体废物：分类收集生活垃圾，由环卫部门统一清运；可回收物资源化利用，无危险固废产生，固废处置符合规范。

三、环保措施与技术可行性

1.低碳节能技术：采用屋面光伏组件、地源热泵系统，降低化石能源消耗与碳排放；结合可调节遮阳、自然通风等被动式设计，减少空调使用，提升能源利用效率。

2.水资源循环利用：设置雨水回收系统，收集屋面及场地雨水用于绿化灌溉、道路清扫；节水器具用水效率达2级，实现水资源高效利用。

3.绿色建材应用：绿色建材应用比例达35%，优先选用再生材料、低碳水泥等，减少建材生产阶段环境影响。

4.韧性空间设计：平灾转换模式可应对突发灾害，保障社区安全，提升环境抗风险能力。

四、环境管理与监测计划

施工期：设置专职环保管理员，负责扬尘、噪声、废水、固废管控；定期开展环境监测，接受周边居民监督。

运营期：建立环保台账，委托第三方机构开展年度环境监测，重点监测噪声、污水排放情况，确保各项环保措施落实到位。

五、结论

本项目符合城市规划及环保要求，施工期及运营期环境影响可通过有效措施降至最低，低碳技术与韧性设计进一步提升了环境友好性，项目建设具有环境可行性。