代际共栖·碳索未来——面向未来的韧性共享空间给排水设计说明

一、设计依据与原则

（一）设计依据

遵循《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）、《民用建筑节水设计标准》（GB 50643-2010）、《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）等现行规范。

结合项目“代际共享、韧性防灾、低碳循环”的设计目标，兼顾日常使用与灾时应急需求。

（二）设计原则

1.低碳循环：优先采用雨水回收、中水回用等生态技术，实现水资源梯级利用，降低市政供水依赖。

2.韧性安全：构建平灾双模式给排水系统，灾时可快速切换为应急供水、排水保障功能。

3.代际友好：针对老年、儿童等群体，优化用水点布局与设施选型，提升使用便捷性与安全性。

4.高效节能：选用节水型器具与智能管控系统，减少水资源浪费与能耗。

二、给水系统设计

（一）水源与供水方式

日常供水：以市政自来水为主要水源，采用分区供水方式，低区由市政管网直接供水，高区设置变频调速供水设备加压供水，保障各楼层用水压力稳定。

应急供水：结合项目韧性设计，在建筑核心区设置应急储水箱，灾时可通过储水+简易净化装置，为社区避难人员提供基本生活用水。

（二）用水点与管网布局

用水点沿功能模块均匀布置，覆盖老年照料区、儿童活动区、社区共享区及后勤服务区，满足代际共享的多元用水需求。

给水管网采用枝状与环状结合的布局，主干管沿建筑轴线敷设，支管接入各用水模块，管网路径简洁顺畅，避免不必要的弯折与损耗。

（三）节水与节能措施

全部选用一级节水型卫生器具，包括低流量水龙头、节水型坐便器等，器具流量符合国家节水标准。

配置智能水表与漏损监测系统，实时监控用水数据，及时发现并修复管网漏损，提升水资源利用效率。

三、排水系统设计

（一）生活排水系统

采用污废分流排水体制，生活污水与废水分开收集：生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网；生活废水收集后进入中水回用系统。

排水立管沿建筑核心筒、管井集中布置，横管接入各功能区排水点，管道坡度符合规范要求，保障排水通畅，避免堵塞与反味。

（二）雨水系统设计

结合屋顶花园、屋面光伏板等设施，构建雨水收集-渗透-回用一体化系统：

1.收集：屋面雨水通过檐沟、雨水斗收集，经立管输送至地下蓄水池。

2.净化：雨水经沉淀、过滤、消毒等处理后，储存于清水池。

3.回用：处理后的雨水用于绿化灌溉、道路清扫、冲厕等杂用，替代部分市政自来水。

4.渗透：场地设置透水铺装、下凹式绿地等海绵城市设施，促进雨水就地渗透，补充地下水，削减径流峰值。

（三）中水回用系统

收集生活废水（盥洗、洗浴等），经中水处理设备处理达标后，回用于冲厕、绿化灌溉、景观补水等，实现水资源循环利用，降低市政供水与排水负荷。

中水系统与生活给水系统物理隔离，设置明显标识，避免误接误用，保障用水安全。

四、平灾转换与韧性设计

（一）灾时排水保障

暴雨季或灾时，通过调整雨水调蓄池容量、开启应急溢流通道，避免建筑内涝；同时利用雨水收集系统的储水能力，为应急供水提供储备。

排水系统设置应急疏通与备用泵组，可快速排除积水，保障避难场所的环境安全

（二）应急供水保障

应急储水箱与市政供水管网、雨水回用系统联动，灾时可切换为独立供水模式，为社区避难人员提供清洁饮用水与生活用水。

配置简易净水装置与应急取水点，方便老年、儿童等群体安全取水。

五、绿色与生态技术应用

1.雨水花园与生态湿地：场地设置雨水花园、生态湿地等景观设施，兼具雨水净化、生态涵养与休闲功能，提升社区生态韧性。

2.透水铺装与下凹式绿地：全面采用透水铺装与下凹式绿地，构建海绵城市基底，减少雨水径流，涵养地下水源。

3.智能管控系统：通过物联网技术实现给排水系统的远程监控与智能调度，优化用水效率，提升系统运行稳定性。

六、结语

本项目给排水设计以低碳循环、韧性安全、代际友好为核心，通过雨水回收、中水回用等生态技术与平灾转换的韧性设计，既满足了日常代际共享空间的多元用水需求，又提升了社区应对灾害的水资源保障能力，符合绿色建筑与可持续发展的要求。